铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地报告厅多媒体系统项目

招标文件

（招标文件TGJA-JY-2022-11）

采 购 人：铜冠建筑安装股份有限公司

日    期：二〇二二年十月十三日

招标公告

现对铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地报告厅多媒体系统项目进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标供应商参加投标。

一、项目名称及内容

1、招标文件TGJA-JY-2022-11

2、项目名称：铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地报告厅多媒体系统项目

3、项目单位：铜冠建筑安装股份有限公司

4、标段（包别）划分：一个标段

二、投标供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，持有有效的企业法人营业执照，具有相关经营范围的生产商或代理商；

2、本项目不接受联合体投标。

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、在安徽省内受到地市级及以上招投标行政主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

三、报名及招标文件发售办法

1、招标文件发售时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间。

2、招标文件价格：不收取费用。

3、报名方式：招标文件在http://www.tltgja.com.cn/网自行下载。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2022年10月20日9:00 时。

2、开标地点：铜陵市长江西路2571号。

五、投标截止时间

1、2022年10月20日9:00 时

六、联系方法

1、项目联系人：鹿文超，电话：13856201829

2、投标文件递交至铜冠建安公司三楼经营部（2）

3、投标文件接收人：黄贇，电话：18656211500

七、公告期限

起始为公告挂网时间，终止为开标时间。

目  录

- 投标须知前附表

第二章  投标人须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）开标

（六）评标、定标

第三章  评标办法

第四章  需求清单

第五章  投标文件格式

第一章 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地报告厅多媒体系统项目 |
| 2 | 项目地点：铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地 |
| 3 | 招标人：铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司 |
| 4 | 资金来源：企业自筹资金 |
| 5 | 招标范围：铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地报告厅多媒体系统项目，详见清单。 |
| 6 | 最高投标限价：本工程不设最高限价 |
| 7 | 工程计价方式：自行报价 |
| 8 | 投标有效期：投标截止时间后30日历天内 |
| 9 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，持有有效的企业法人营业执照，具有相关经营范围的生产商或代理商； 2、本项目不接受联合体投标。 3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 4、在安徽省内受到地市级及以上招投标行政主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。 |
| 10 | 供货期：合同签订后，30日内完成设备安装、调试。质量验收：合格 质保期：一年 |
| 11 | 现场勘察：自行安排，费用自理。 |
| 12 | 投标文件份数及要求：投标文件正本1份，副本1份，装订成册。（可单独封装，也可合并封装） |
| 13 | 评标方法及标准：详见评标办法。 |
| 14 | 投标截止时间：详见招标公告 |
| 15 | 开标时间：详见招标公告 |
| 16 | 开标地点：详见招标公告 |
| 17 | 付款方式：自货物第一次到货进场检验合格后付到场货物标价的85 %。安装完毕验收合格后付至中标价的95%；5%做为质保金自验收合格起三年后，无质量纠纷一次性无息付清。 |

### 二、投标须知

### （一）总   则

1、项目说明

1.1本招标项目说明详见本须知前附表；

1.2本招标项目按照有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定承包人。

2、招标范围、供货期

2.1 本招标项目的招标范围详见前附表所述。

2.2本招标项目的供货期要求详见前附表所述。

3、资金来源

3.1本招标项目资金来源详见投标须知前附表。

4、合格的投标人

4.1 投标人资格要求详见本须知前附表。

5、踏勘现场

5.1投标人按本须知前附表所述，对现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。

5.2 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人将不予承担。

### （二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：详见目录

7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

7.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止日前3日按招标公告中的联系方式，以书面形式向采购人提出申请要求，未在规定时间提出疑问的将不予答复。无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将于投标截止时间前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后立即以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，采购人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后应立即以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

10、最高投标限价

10.1本工程不设最高限价。

11、付款方式：详见合同。

### （三）投标文件编制

12、投标文件语言及度量衡

12.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

12.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

13、投标报价

13.1投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

13.2投标人应按本次招标要求进行报价，报价应报出货物的综合单价与总价，综合单价含有货物价款、税费、运输费、装卸费、安装调试费、技术培训费、质保期内的维修费以及售后服务等所有费用，以及合同约定的所有责任、义务的一切风险，若有优惠应在综合单价体现不得另外提出。本次招标只接受一种报价，多种报价将不予接受。报价应按本招标文件规定格式填写。

14、投标文件的组成

投标文件组成详见附件

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

15.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，并装订成册，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或委托代理人签字及盖章。由委托代理人签字及盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

15.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

16、投标文件的装订、密封和标记

16.1投标文件的装订要求正本与副本分别装订，投标文件不得活页装订。

16.2投标人应将所有投标文件的资格审查部分、技术部分和商务部分统一装订成册，正本与副本分别包装密封，并在密封袋上清楚地标明 “正本”或“副本”。

16.3在投标文件密封袋上均应：

1）招标项目编号；

2）招标项目名称；

3）投标人名称

4）*年*月*日*时开标，此时间以前不得开封。

16.4如果投标文件没有按本投标须知的规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

16.5投标文件应包括以下内容：

一、资格审查部分

1、法人授权委托书（格式附后）

2、营业执照副本

3、无被限制投标承诺函

4、投标人需要提供的其他文件

二、技术部分

1、投标函（格式附后）

2、项目配置清单（格式附后）

3、技术参数及功能配置响应表（格式附后）

4、项目技术方案（自拟）

5、售后服务方案（自拟）

6、投标人需要说明的其他文件

三、商务部分

1、投标报价汇总表（格式附后）

2、投标报价明细表（格式附后）

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

第二章  开标与评标

一、开 标

17、开标

17.1招标人按规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

17.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

18、投标文件的有效性：详见评标办法。

二、评 标

19、评标委员会与评标

19.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会成员名单及相关信息在中标结果确定前应当保密。

19.2评标采用保密方式进行。

20、评标过程的保密

20.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

20.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

20.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。

21、投标文件的澄清

21.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

22、投标文件的初步评审

22.1开标后，经采购人审查符合本须知有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

22.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

22.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23、投标文件计算错误的修正

23.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

23.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

23.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

23.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

24、投标文件的评审、比较和否决

24.1评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

24.2在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

24.3评标委员会依据规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

三、合同的授予

25、合同授予标准

25.1本招标项目的合同将授予按本须知所确定的中标人。

26、招标人拒绝投标的权力

26.1采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

27、中标通知书

27.1中标公示结束后，招标人将于3日内向中标人发出中标通知书。

28、合同协议书的签订

28.1采购人与中标人将于中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2中标人如不按本投标须知的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标。

28.3中标人放弃中标资格，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的投标人签订采购合同，以此类推。

29、项目进度及付款方式

自货物第一次到货进场检验合格后付到场货物标价的85%。安装完毕验收合格后付至中标价的95%；其余5%做为质保金自验收合格起三年后，无质量纠纷一次性无息付清。

30、合同的履行

32.1双方签订的合同对采购人和中标人均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标人放弃成交项目都应承担法律责任。中标人应当按照合同履行义务，不得向他人转让中标项目。

32.2中标人提供的货物必须是全新、原装的、符合招标要求及投标承诺的货物，并随同货物附货物合格证等及其他相关的资料。

32.3因中标人提供的货物、服务存在质量问题,以及中标人或货物生产厂商提供的产品操作手册、操作方法等不当，而给采购人或第三人造成的损失，中标人应当承当赔偿责任。

注：具体约定经实际签署的合同为准。

第三章 评标办法

本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。

综合评分法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以总得分最高的投标人作为中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

一、评标程序

1、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

2、评标委员会成员先对投标人的资格进行审核，再评技术部分，后评商务部分。

3、评标委员会按定标方法向招标人推荐第一、二、三名预中标候选人。

二、废标条件

投标文件出现下列情形之一的，作为无效投标文件：

1、投标文件未按照招标文件的要求予以装订、密封的；

2、投标文件封面、投标函、报价表未在相应位置加盖投标人的企业印章以及无企业法定代表人或其授权的委托代理人印章和签字的。无授权委托书的；

3、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人法定代表人或其委托代理人未准时投递的；

5、投标人递交的同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价的；

6、未响应招标文件要求的或对供货期、质量、质保期未作承诺的；

7、投标人的投标报价高于最高限价的；

8、有关法律、法规规定的其他废标条件。

三、资格审查（若有一项不通过，则视为资格审查不通过，作无效标处理。）

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业执照需包含相关经营范围（复印件装订入投标文件内）。 |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人授权的委托代理人有合法、有效的委托书，同时委托书按相应要求签字及盖章。 |
| 3 | 无被限制投标承诺函 | 由法定代表人签署并加盖公章的承诺书（原件装订在标书内） |

四、综合评分部分

评分办法：

评标方法（满分100分，计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。）

| 评分标准 | 评分因素 |  |  | 所需提供材料 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分标准 | 实施方案 |  | 1、现场勘测并绘制图示并详细说明。 2、合理安排项目实施技术力量和人力资源。 3、保证供货时间、质量的方案和措施。 4、安装、调试、验收的方案和措施。 5、对本项目合理化建议及有效改进措施。 综合比较所有投标人提供的技术方案的先进性、合理性、全面性，设计先进、方案合理并符合甲方的实际需求, 优秀9-12分；良好5-8分；一般0-4分。 | 技术方案 | 12 |
|  | 技术性能参数 |  | 1、标“★”号的部分是实际需求参数及产品要求，有一项不满足的扣1 分，最多扣 25分。 | 标“★”号的部分提供生产商针对本项目所投产品技术参数真实性证明材料官网截图或产品彩页并盖章；不提供不得分。 | 21 |
|  | 售后服务及质保期 |  | 1、质保期内、外售后服务承诺。 | 提供售后服务方案装订入投标文件，未提供售后服务方案的不得分。 | 5 |
|  | 本地化服务 |  | - 投标人注册登记地在铜陵的得1分。 | 提供营业执照和相关证书复印件加盖投标人公章装订入投标文件。 | 1 |
|  | 所投品牌资质 |  | - 提供产品制造商具有的中国质量认证中心颁发的GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证证书（认证范围：与电子音响设备、灯光器材、会议系统、广播系统、电教系统产品设计开发、生产销售、音响工程实施、运维服务相关的信息安全管理活动），得2分，证书认证范围不包含电子音响设备及会议系统的不得分。 - 提供厂家专业舞台音响设计、安装及调试资质等级证书（甲级）复印件加盖原厂公章，得2分； - 提供产品制造商具有的全国质量检验稳定合格产品证书、全国产品和服务质量诚信示范企业证书（证书中均须包含有会议音响系统）得2分，少一项不提供不得分。 | 提供证书复印件加盖厂家或投标人公章装订入投标文件。 | 6 |
| 商务部分标准 | 商务报价 | 根据各投标人的最终有效投标报价，以满足招标文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分55分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×55（四舍五入，精确到小数点后二位）。 |  | 以报价表中的金额为准。 | 55 |

项目需求清单

一、项目基本情况

铜冠建安公司现有建安和钢构生产基地区域土地在《铜陵市总体规划》（2016-2030年）中被调整为商业住宅性质用地，政府将收储并进行“招拍挂”出让。现有建安公司老基地内的建安公司总部、钢构公司、安装公司、电控设备厂、工程服务公司、第一建筑事业部、第二建筑事业部全部搬迁至本次新基地，计划在经规划审批的规划地块内（翠湖三路与黄山南路交叉口西南角），建设铜冠建安新基地厂房166206.98㎡及配套设施，新基地将分两个地块分别建设地块一（主要用于容纳搬迁的 建安公司总部及各公司行政办公、活动中心等）、地块二（主要为公司厂 房及附属设施）。由于总部和各个二级单位办公及厂房的集中搬迁，信息智能化均为新建项目，建设过程中在满足当前使用需求的前提下还需充分为考虑企业今后的发展。

二、技术服务要求

| 序号 | 设备名称 | 产品技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩线阵列全频扬声器 | 1、2×5"低频驱动单元。 2、1×1.35"高音单元。 3、额定功率（RMS)不小于260W/16Ω。 4、特性灵敏度不小于95±2dB/W/m。 5、输出声压级不小于119±2dB/W/m(Continues)；125±2dB/W/m(Peak)。 6、低频截止频率不高于：80Hz；高频截止频率不低于：20KHz。 7、单只水平覆盖范围：100°；单只垂直覆盖范围：10°。 ★、提供全国电子信息行业质量领先品牌证书复印件或扫描件，证书上产品名称必须包含会议音响系统、舞台音响系统、广播系统、灯光系统、智慧教育系统等字样 | 只 | 8 |
| 2 | 主扩线阵列次低音扬声器 | 1、不小于1×10"低频驱动单元。 2、额定功率（RMS)不小于400W/8Ω。 3、特性灵敏度不小于95±2dB/W/m（有效频率带通平均）。 4、输出声压级不小于121±2dB/W/m(Continues)；127±2dB/W/m(Peak)。 5、低频截止频率不高于：45-500Hz（-10dB）。 | 只 | 2 |
| 3 | 主扩线阵列全频扬声器功放 | ★1、保护功能：电源欠压保护、开关机延时保护、输出直流保护、过载功率控制过热保护、温度功率控制保护； 2、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥56.6V 3、标称输出功率（RMS）：2×800W/8Ω，2×1360W/4Ω，2×2310W/2Ω，桥接1×2720W/8Ω； 4、总谐波失真小于0.03%(10%功率输出，1Khz,A计权)； 5、频率响应：20Hz-20kHz（10%功率输出，8Ω，±0.5dB）； 6、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz)； ★7、阻尼系数：≥500； ★8、电源电压适应范围：AC 90V-260V ★9、抗电强度：1500V AC，（1min）无飞弧或击穿； ★提供第三方检测报告复印件或者扫描件，检测机构通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格； ★提供专业数字功放调试软件著作权证书复印件或者扫描件；； | 台 | 2 |
| 4 | 主扩线阵列次低扬声器功放 | ★1、保护功能：电源欠压保护、开关机延时保护、输出直流保护、过载功率控制过热保护、温度功率控制保护； 2、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥56.6V 3、标称输出功率（RMS）：2×400W/8Ω，2×680W/4Ω，2×1150W/2Ω，桥接1×1360W/8Ω； 4、总谐波失真小于0.03%(10%功率输出，1Khz,A计权)； 5、频率响应：20Hz-20kHz（10%功率输出，8Ω，±0.5dB）； 6、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz)； ★7、阻尼系数：≥500； ★8、电源电压适应范围：AC 90V-260V ★9、抗电强度：1500V AC，（1min）无飞弧或击穿； ★提供第三方检测报告复印件或者扫描件，检测机构通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格； ★提供专业数字功放调试软件著作权证书复印件或者扫描件；； | 台 | 1 |
| 5 | 线阵音箱田字架 插销 | 定制 | 套 | 2 |
| 6 | 辅助专业音箱 | 1、不小于1×10"低频驱动单元； 2、不小于1×1.35"高音单元 3、额定功率不小于250W/8Ω 4、特性灵敏度不小于97dB/W/m 5、输出声压级不小于121dB(Continues)；127dB(Peak) 6、低频截止频率不高于：55Hz；高频截止频率不低于：20KHz 7、单只水平覆盖范围：90°；单只垂直覆盖范围：60° 8、可旋转高音号角设计。 | 只 | 4 |
| 7 | 辅助专业音箱功放 | 1、采用H类技术功放模式及功率放大器音色补偿电路设计。 ★2、具有立体声、桥接和并联三种功放输出模式选择开关；具有高通、低通和直通选择功能开关，以便系统检测及实现电子分频；具有“地”选择开关，以方便解决系统噪声；具有信号压缩选择开关，以方便消除削峰信号损害音响系统：投标文件中提供实物功能接口佐证图影印件。 3、额定功率：2×300W/8Ω；2×450W/4Ω；900W/8Ω桥接 4、总谐波失真：THD≤0.5% 5、频率响应：20Hz-20KHz±1dB 6、信噪比（A计权）:≥90dB 7、输入阻抗: 平衡20KΩ，不平衡10KΩ | 台 | 2 |
| 8 | 返听音箱 | 1、不小于1×10"低频驱动单元； 2、不小于1×1.35"高音单元 3、额定功率不小于250W/8Ω 4、特性灵敏度不小于97dB/W/m 5、输出声压级不小于121dB(Continues)；127dB(Peak) 6、低频截止频率不高于：55Hz；高频截止频率不低于：20KHz 7、单只水平覆盖范围：90°；单只垂直覆盖范围：60° 8、可旋转高音号角设计。 | 只 | 2 |
| 9 | 返听音箱功放 | 1、采用H类技术功放模式及功率放大器音色补偿电路设计。 ★2、具有立体声、桥接和并联三种功放输出模式选择开关；具有高通、低通和直通选择功能开关，以便系统检测及实现电子分频；具有“地”选择开关，以方便解决系统噪声；具有信号压缩选择开关，以方便消除削峰信号损害音响系统：投标文件中提供实物功能接口佐证图影印件。 3、额定功率：2×300W/8Ω；2×450W/4Ω；900W/8Ω桥接 4、总谐波失真：THD≤0.5% 5、频率响应：20Hz-20KHz±1dB 6、信噪比（A计权）:≥90dB 7、输入阻抗: 平衡20KΩ，不平衡10KΩ | 台 | 1 |
| 10 | 数字音频处理器 | 功能特点： 1.DSP音频处理，内置自动混音台，反馈消除，回声消除，噪声消除模块。 2.输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、闪避器等。 3.输出：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器。 4.支持PC,iPad/iphone等移动终端无线操控，支持外接RS232控制，支持场景预设保护，USB播放/录制，视像跟踪。 5.具有相位开关、静音开关、幻象供电开关，输出独立开关，全功能矩阵混音。 6.每通道5段参量均衡，可调范围±15dB。 7.每通道压缩器阈值-48至0 DBFS，压缩输出-24至+30 DBFS，每通道自动增益比率1至20。 8.反馈抑制功能有输入输出开关，回声抑制功能有3种模式5个等级选择，噪声抑制功能有5个等级选择。 9.31段图示均衡有3种Q值可选，±15dB范围调控，独立开关控制，一键复位。 10.限幅器阈值-48至0 DBFS，恢复时间1至1000ms，分频器的每输出通道独立高低通滤波，3种模式8种等级，独立开关，延时器的每通道最大延时2s。 11.RS232/RS485*1，RJ45控制接口*1，USB接口。1.3英寸LLED屏幕，实时显示本机当前IP。 12.具有随机中控代码生成器，随机存储中文帮助文档及软件，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复。 13.设备名称可修改，允许中文名称，同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文。 14.输入输出通道可独立设置颜色，每通道可独立设置中文名称，具有一键恢复开关，可外接触控面板。 技术参数： 1、处理器：Ti 456MHz FLOPS DSP 2、信噪比：＞100dBu 3、最大增益：≥48dB 4、模拟通道数：8进8出 5、量化位数：24bit,采样率：48k 6、频率响应：（20~20KHz） ±0.3dB 7、幻象电源：48V 8、最大电平（输入输出）：18dBu±0.5(平衡) 9、底噪：≤-90dBU 10、总谐波失真+噪声：＜0.005% @ 4dBu | 台 | 1 |
| 11 | 调音台 | 1、不少于18路话筒线路输入、6个立体声输入； 2、单通道具有4段EQ附中频扫频功能； 3、4个立体声返回； 4、6个AUX辅助输出（AUX1-4带推子前/后适用于返送；AUX5-6推子后用于发送效果）； 5、具有2路主通道输出+4组编组； 6、100mm推拉电位器； 7、单声道输入通道有48V可开关的幻象电源； 8、可任意选配两个模块：效果模块、均衡模块、USB录音播放模块、歌名同时显示播放模块、声轨时间同步显示播放器。 ★提供调音台音效处理软件著作权证书复印件或扫描件 | 台 | 1 |
| 12 | 一拖二无线手持话筒 | 1、双通道分集式接收机；黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息； 2、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关,100-240V电源供应,内置AC电源板，支持AC电源环路输出 3、最大声压级（1000Hz，失真1%）：109.5dB 4、载波频段: UHF530.00-690.000MHZ 5、自由场灵敏度：≥-65dB 6、频率响应：100～13000Hz 7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 8、失真：（1000Hz，94dB）<1% 9、发射器频率间隔：25KHz 10、发射器最大输出功率：30mW±2mW ★11、第4-10项提供第三方有权检测机构出具的具有CMA、CNAS、CAL标识的检测报告扫描件或影印件（注：检测报告需体现声性能频率响应曲线及指向性频率响应曲线图）。 | 套 | 1 |
| 13 | 一拖四无线会议话筒 | 1、EIA标准1U，四通道分集式接收机。 2、单机预设24个互不干扰频率，可提供2000频率供客户自定义选择使用。 3、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 4、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关,100-240V电源供应,内置AC电源板，支持AC电源环路输出 5、载波频段: UHF530-690.000MHZ 6、自由场灵敏度：≥-65dB 7、频率响应：100～13000Hz 8、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 9、最大声压级（1000Hz，失真1%）：109.2dB 10、失真：（1000Hz，94dB）<1% 11、发射器频率间隔：25KHz 12、发射器最大输出功率：30mW±2mW ★13、第5-12项提供第三方有权检测机构出具的具有CMA、CNAS、CAL标识的检测报告扫描件或影印件（注：检测报告需体现声性能频率响应曲线及指向性频率响应曲线图）。 | 套 | 2 |
| 14 | 手拉手会议系统主机 | 1、支持多种会议模式: 自由讨论、轮替发言、限制发言，主席模式可选：可选择主席专有和主席普通模式。 2、主席音乐提示音可选：可选择有或无，自动关机可选：可以选择有或无自动关机功能。 2、四组8P-DIN接口用于系统多路连接。 3、面板具有数码显示和多种工作模式调节及指示灯。 4、具有三个模式功能设置按键：系统模式设置按键“MODE”、数量设置键”SET”及功能确认键“ENTER”。 4、具有有高、中、低音均衡调节电路，独立调整系统音质。 5、具有平衡输出接口及不平衡输出接口以适应各种设备连接方式。 6、外置电话耦合器，具有电话输入端口。 | 台 | 1 |
| 15 | 会议主席单元 | 1、ECM阵列式，短管方管设计，金属底座、抗手机、电磁、高频干扰。 2、单元由系统主机供电DC 18V， 采用8芯“T”型连接线连接。 3、咪芯规格：Φ16㎜，咪芯数量：2颗。 4、频率响应：50～15000Hz 5、指向性：超心型，最大承受声压级：120dB。 6、咪管及单元底座均有麦克风发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭。 7、具有防气爆音、内建防风防护罩功能。 8、系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置，具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先。 9、方管管体可以上下自由调整角度，方便灵活。 | 只 | 1 |
| 16 | 会议代表单元 | 1、ECM阵列式，短管方管设计，金属底座、抗手机、电磁、高频干扰。 2、单元由系统主机供电DC 18V， 采用8芯“T”型连接线连接。 3、咪芯规格：Φ16㎜，咪芯数量：2颗。 4、频率响应：50～15000Hz 5、指向性：超心型，最大承受声压级：120dB。 6、咪管及单元底座均有麦克风发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭。 7、具有防气爆音、内建防风防护罩功能。 8、方管管体可以上下自由调整角度，方便灵活。 | 只 | 9 |
| 17 | 大合唱话筒 | 大震膜电容话筒，心型指向；最大声压140/150dB，灵敏度25mV/Pa(-32dBV)，频率响应20Hz-20kHz，阻抗200Ω，三针XLR接口，重量320g，带开关和防震架，产地：中国；适用于管乐器和户外的录音。 | 套 | 2 |
| 18 | 话筒架 | 保障合唱话筒静音从舞台顶部到演唱高度的平滑升降。 | 套 | 2 |
| 19 | 天线分配器 | 1、采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 2、天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。 3、能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。 4、分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 5、载波范围为500MHZ～850MHZ 6、输入截断点：+15dBm 7、输出/输入增益：+1.0dB±1dB 8、输出端隔离度：>18dB 在500MHz～850MHz 9、输出/入阻抗：50Ω 10、天线输出接头：TNC插座 11、电源输入：12V-15V/5A DC 12、电源输出：12V/1.2A DC (Each one) | 台 | 1 |
| 20 | 天线放大器 | 1、专业用UHF频段外接延长对数天线，适用的频宽涵盖500MHz～850MHz范围，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。 2、内建可调增益放大器以及衰减器，用户可根据实际使用环境调整增益。 3、步进增益 总增益量：0-18dB±2dB 步进量：±1dB。 4、步进衰减 总衰减量：0-9dB±2dB 步进量：±1dB。 5、天线阻抗 :50Ω。 6、天线增益：3～5dB,增益范围：-9～+18dB。 7、驻波比：≤2.5:1 8、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面） 9、连接插座 :TNC母座×1 10、电流消耗 :约60mA/DC 8V 11、电源 :TNC母座须提供偏压电源DC 6～10V 12、尺寸 :302mm（长）×252mm（宽）×23mm（高） | 对 | 1 |
| 21 | 监听音箱 | 1、中纤板木质音箱，纯手工进口桦木贴皮工艺； 2、音频输入：一路莲花音频输入，USB/SD卡输入，无线蓝牙输入，光纤/同轴输入，两路有线话筒输入； 3、音频输出：一路副机音频输出，一路信号输出 4、调节形式：主音量、高音、低音、话筒音量、话筒混响独立可调，音乐播放遥控调节； 5、功率：2X50W 6、阻抗：4Ω 7、频率范围：65Hz~20KHz 8、喇叭单元：低音：5”纸盆低音，高音：1”黑色丝膜高音 9、输入电源：AC:220V/50Hz 10、失真度：＜1% 11、音箱尺寸：205X300X308mm； | 套 | 1 |
| 22 | 14路智能电源控制器 （带滤波） | 1、采用单片机控制，使时序时间更准确、性能更稳定； 2、每路可独立控制，采用80A空气开关提供过流保护； 3、提供14路AC220V/20A电源输出； 4、提供6路DC12V/1.2A话筒电源输出和1路USB接口的DC5V输出； 5、LED数码管电源电压指示，时刻监控当前市电电压； 6、超压/欠压警示功能，及时提醒你当前的市电电压已超过或低于国家标准的10%，为你的系统提供更完善的保障； 7、提供丰富的控制功能：单机控制、多机联机控制、串口控制，外接设备触法控制功能。满足不同系统的控制要求 8、万用插座可以直接为带16A插头的主机供电； 9、外部控制方式：短路控制端口1个，232串口控制端口1个，并接输入接口1个，并接输出接口1个； 10、DC12V/1.2A直流输出：通过第一路时序按键控制通断； ★11、投标文件中提供所投产品实物图片扫描件或影印件（图片标注清楚后面板6路话筒电源输出接口，短路控制端口1个，232串口控制端口1个，并接输入输出接口各1个；前面板实时电压显示窗口，14路按键，1路USB接口）。 | 台 | 1 |
| 23 | 音箱线 | 国标2*150支OFC（1.57平方*2）∅4.2mm/8.4mm | 米 | 300 |
| 24 | 话筒线 | 国标RVVPSN2*0.37mm 无氧铜镀锡铜内芯 +锡泊纸+低烟无卤护套 | 米 | 100 |
| 25 | 手拉手话筒线 | 国标8芯话筒线 | 米 | 20 |
| 26 | 高清线 | 国标HDMI2.0版本 | 米 | 10 |
| 27 | 地插 | 120地插标配模块 | 套 | 8 |
| 28 | 机柜 | 19英寸 42U机柜 承重可达400KG（含托盘四组） | 套 | 1 |
| 29 | 安装调试及辅材 | 配套PVC管、定制辅材、设备安装及调试培训 | 批 | 1 |
| 灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED聚光灯（一道面光） | 电 压：120V-240V，50-60Hz 总 功 率：150W LED灯珠：54颗*3W 色 温：3200±10%/5600±10%可选 显色指数：80±1 透镜角度：25度（可选8/15/45/60度） 通 道：2CH 控制模式：DMX-512控制操作、主从机模式、单机模式 颜 色：暖白 调 光：0—100% 显 示：LED数码管按键拨码 频 闪：电子频闪1-25fps/秒 散 热：通过散热片对流冷却，加上智能静音风机辅助散热 防护等级：IP20 灯体尺寸：L295*W217*H230mm 净 重：3.5KG | 只 | 11 |
| 2 | LED帕灯（一道顶光） | 总 功 率：180W LED灯珠：54颗*3W.R:12.G:12.B:12.W:18(或者RGB各18颗） 透镜角度：25度（可选8/15/45/60度） 通 道：3/4/5/6/8五种通道模式选择 控制模式：DMX-512控制操作、主从机模式、单机模式，8种内置效果可以通过DMX控台和已制定程序选择使用 颜 色：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，RGBW无限混色彩虹效果，可调速 调 光：0—100% 显 示：LED数码管按键拨码 频 闪：电子频闪1-25fps/秒 散 热：通过优质压铸铝散热片对流冷却,智能静音风机辅助散热 防护等级：IP20 灯体尺寸：L295*W217*H320mm 净 重：3.5KG | 只 | 6 |
| 3 | LED平板灯（一道顶光） | 输入电压：AC100-240V 50/60Hz 额定功率：110W LED 光源：原装进口灯珠96颗 灯珠寿命：平均50000小时超长LED寿命，低能耗，节能环保 颜 色：冷白 色 温：5600k±5％ 通道模式：1种DMX通道 控制模式：国际标准DMX512信号 投光角度：120° 高速频闪：独立电子频闪，1-25Hz 线性调光：0-100%线性调光 显色指数：93±1 防护等级：IP20 工作环境：0-40℃ 产品尺寸（mm）：L600×W299×H86 产品重量：6.5kg | 只 | 5 |
| 4 | LED帕灯（二道顶光） | 总 功 率：180W LED灯珠：54颗*3W.R:12.G:12.B:12.W:18(或者RGB各18颗） 透镜角度：25度（可选8/15/45/60度） 通 道：3/4/5/6/8五种通道模式选择 控制模式：DMX-512控制操作、主从机模式、单机模式，8种内置效果可以通过DMX控台和已制定程序选择使用 颜 色：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，RGBW无限混色彩虹效果，可调速 调 光：0—100% 显 示：LED数码管按键拨码 频 闪：电子频闪1-25fps/秒 散 热：通过优质压铸铝散热片对流冷却,智能静音风机辅助散热 防护等级：IP20 灯体尺寸：L295*W217*H320mm 净 重：3.5KG | 只 | 6 |
| 5 | LED平板灯（三道顶光） | 输入电压：AC100-240V 50/60Hz 额定功率：110W LED 光源：原装进口灯珠96颗 灯珠寿命：平均50000小时超长LED寿命，低能耗，节能环保 颜 色：冷白 色 温：5600k±5％ 通道模式：1种DMX通道 控制模式：国际标准DMX512信号 投光角度：120° 高速频闪：独立电子频闪，1-25Hz 线性调光：0-100%线性调光 显色指数：93±1 防护等级：IP20 工作环境：0-40℃ 产品尺寸（mm）：L600×W299×H86 产品重量：6.5kg | 只 | 5 |
| 6 | LED帕灯（三道顶光） | 总 功 率：180W LED灯珠：54颗*3W.R:12.G:12.B:12.W:18(或者RGB各18颗） 透镜角度：25度（可选8/15/45/60度） 通 道：3/4/5/6/8五种通道模式选择 控制模式：DMX-512控制操作、主从机模式、单机模式，8种内置效果可以通过DMX控台和已制定程序选择使用 颜 色：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，RGBW无限混色彩虹效果，可调速 调 光：0—100% 显 示：LED数码管按键拨码 频 闪：电子频闪1-25fps/秒 散 热：通过优质压铸铝散热片对流冷却,智能静音风机辅助散热 防护等级：IP20 灯体尺寸：L295*W217*H320mm 净 重：3.5KG | 只 | 11 |
| 7 | 调灯台 | 1、DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出； 2、最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库； 3、内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果，图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置； 4、60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步； 5、带背光的LCD显示屏，中英文显示； 6、关机数据保持； 7、U盘备份和升级，U盘读取：支持FAT32格式 8、专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用（选配）； 9、DMX512 通道数：1024； 10、电脑灯的配接数量：96； 11、电脑灯重新配接地址码：支持； 12、灯具水平垂直交换：支持； 13、灯具通道反相输出：支持； 14、灯具通道滑步模式切换：支持； 15、每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道； 16、灯库：支持珍珠R20灯库 17、可保存的场景数量：60； 18、可同时运行的场景数量：10； 19、多步场景的总步数：600； 20、场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步； 21、每个场景可存储图形数量：5； 22、图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形； 23、可同时运行图形数量：10； 24、主控推杆：全局、重演、灯具； 25、立即黑场：支持； 26、电源：AC 100- 240V / 50-60Hz； 27、尺寸：485×420×105mm 28、净重：10.5KG ★提供厂家专业舞台灯光设计、安装及调试资质等级证书（甲级）复印件加盖原厂公章； | 台 | 1 |
| 8 | 8路放大器 | 1、RS485 8路信号放大器； 2、最新光电隔离技术，输入输出每路都是采用独立的变压器供电，八个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输出 ，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度； 3、输入电源：AC110V—240V，频率50Hz-60Hz； 4、输入信号接口：国际标准DMX512信号，三芯镀 金卡侬公座母座并接； 5、输出信号接口采用三芯镀金卡侬母座； 6、尺寸：L295×W105×H50mm； 7、重量:1.53Kg 8、★、提供全国质量诚信标杆典型企业证书复印件或扫描件，证书上产品名称必须包含会议音响系统、舞台音响系统、广播系统、灯光系统、智慧教育系统等字样 | 台 | 1 |
| 9 | 12路直通柜 | 1、供电：三相五线制 AC380V±10％； 2、频率 50Hz±5％； 3、额定功率：12路×4KW，适用于任何负载； 4、过载与短路双重保护高分断空气开关； 5、A.B.C三相工作指示灯，设两脚和三脚万能备用插座方便使用； 6、尺寸:L515×W485×H133mm； 7、重量:12Kg； | 台 | 1 |
| 10 | 信号线 | 国标RVVPSN2*0.37mm 无氧铜镀锡铜内芯 +锡泊纸+低烟无卤护套 | 米 | 100 |
| 11 | 电源线 | RVV3*2.5平方 | 米 | 100 |
| 12 | 安装调试及辅材 | 配套PVC管定制辅材、设备安装及调试培训 | 批 | 1 |
| 录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 1、高度1U，高清录播主机与图像跟踪系统高度集成一体化设备，包含:录制、直播、点播、集控、导播管理、跟踪（教师）、图像行为识别、智能切换、自动合成存储、视音频编码等功能于一体；录播主机和跟踪主机必须为一台设备，确保性能稳定。 2、视频接口输入接口：4个HD-SDI（1080P60）、2个HDMI（一路4K,一路1080P60）高清输入；2路HDMI（一路4K,一路1080P60）高清视频输出。 3、视频格式可录制MP4格式和FLV格式。编码格式：标准H.264，H.264+、H265，音频AAC；适合通用播放器或嵌入式网页播放方式。 4、导播平台拥有：自动、半自动、精确跟踪三种方式。做到老师、学生精确跟踪到位，不丢失位置，课室范围内任意位置的准确、实时拍摄。（需提供导播软件平台截图并标注） 5、支持最大输入为4K/1080P/30/50/60HZ全高清视频同时采集处理，包括4路摄像机视频信号、2路HDMI课件信号、1路网络摄像机信号、超多路场景信号的同时采集的录制，录制分辨率都可达1920*1080p60并可向下兼容不需要辅助标清摄像机； 6、编码码流：48Kbps~10Mbps可调，网络直播：网络流媒体实时直播，网络接口：802.3ab 1000Base-T千兆网络接口，预留RS-232 485等控制接口，可用于系统扩展。 7、内置1TB硬盘（最高支持8T），用于节目的长时间录制，具有单流（电影模式）和多分屏模式录制功能.录播方式支持精确导播切换控制或选择半自动跟踪系统以及全自动录播等模式选择。 8、支持录制完成后自动保存至录制主机，并生成下载列表,或者保存到远程存储设备上可进行选择保存设置。 10、系统要采用图像切换录制方式录制视频，可以自动识别目标位置、动态控制摄像机跟踪拍摄，多维图像识别实现教师跟踪，确保教师特写画面，以及教师在课室范围内任意位置的准确、实时拍摄。 11、主机设备高度1U，且应支持机架式托盘安装。 12、主机采用满足潮湿环境下12V 5A低压安全供电电压，且整机功率小于或等于60W。 13、具有C/S本地导播和B/S网络导播方式，录播主机具有本机导播VGA输出及键盘鼠标接口。 14、智能跟踪系统：不需要辅助半球摄像机,也不需要跟踪主机,也不需要分析仪来实现自动跟踪等任何外围辅助设备来辅助自动跟踪 15、持多种特效录制功能. | 台 | 1 |
| 2 | 录播软件 | 1、支持丰富多样的视频源：最高可支持到8路1080p的高清图像，支持来自于高清摄像机/VGA/HDMI的图像； 2、支持电影模式、电影+资源的混合模式； 3、同步对采集的多路视频信号进行实时预览，并可以根据不同的信号路数自动调整视频预览窗口的位置大小； 4、支持PIP（画中画）、POP（多分屏）等多种视频合成输出方案，可灵活定制、修改分屏模式； 5、录制文件支持MP4、FLV、WMV，视频编码支持H264、WMV7、WMV9，音频编码支持AAC、WMA、MP3，分辨率、码率及帧率可设置； 6、可设置字幕、台标、片头片尾、切换特效； 7、录制视频的过程中，支持自动提取PPT文件目录索引功能； 8、录制完成后的视频可直接上传到指定服务器，提供后台服务器模块，且录播软件与后台服务器之间可实现复杂情况下的调度策略，该策略可配置，一台后台服务器可以支持不少于50台录播主机； 9、可以将录制后的资源输出成满足SCORM1.2标准的课件，输出课件的样式可以由用户通过模板选择，满足不同应用场景的需要； 导播功能： 1、支持自动导播、手动导播； 2、导播策略可灵活配置，可根据跟踪系统、PC、白板、板书监控信号进行镜头自动切换，且在切换前调节好摄像机的焦距和位置，有效避免垃圾镜头； 3、支持使用中控台控制及专业导播台进行导播； | 套 | 1 |
| 3 | 录播摄像头 | 1.20倍光学变倍1/2.8英寸210万像素CMOS，可实现1080P60全高清图像。 2.RS-232C远程控制（VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P）255个位置预设位； 3.多功能遥控器；可倒装；支持中英文菜单。 4.HDMI接口、广播级3G SDI接口。 5.20 倍光学变焦，采用 58.7°高品质广焦镜头，并支持 12 倍数字变焦。 6.1080P 下输出帧频可达 60fps超高性噪比的全新 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声， 同时应用 2D 和 3D 降噪算法，大幅降低图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达 52dB 以上。 7.支持使用 RS232 和 RS485 串口，可对摄像机进行控制。 | 台 | 2 |
| 4 | 控制面板 | 功能描述： 1、"一键式"录播中控系统除了能管理课室所有媒体设备外，还能通过网络中控远程开启录播、跟踪等所有系统设备并进行远程管理。老师也可通过安装于讲台上的控制面板实现“一键式”自动录制，老师上课时轻按录制按钮，课件开始录制；下课时老师再轻按停止按钮，课件录制完成，同时具有锁定VGA图像等功能。 2、支持TCP/IP协议，支持远程网管。 参数： 1、1个10/100Base-T快速以太网接口，符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x协议，支持Auto-MDIX功能。 2、内置1x1 VGA切换，带环路输出，带宽400MHz，-3dB。 3、立体声音频线路输入： 4、独立的平衡式立体声音频输出：输出音量可在控制面板调节。 5、1路双向RS232控制端口。 | 台 | 1 |
| 5 | 视频线 | 国标96编SYV75-5同轴视频线 | 米 | 100 |
| 6 | 电源线 | RVV3*1.0平方电源线 | 米 | 100 |
| 7 | 机柜 | 19英寸 1米机柜 承重可达200KG（含托盘三组） | 套 | 1 |
| 8 | 安装调试及辅材 | 配套PVC管定制辅材、设备安装及调试培训 | 批 | 1 |

第五章  投标文件格式

招标

投标文件

项目编号：

投标文件内容：    	 	投标文件

投标人：                  	              （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：                      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

一、资格审查部分

1、法人授权委托书（格式附后）

2、营业执照副本

3、无被限制投标承诺函

4、投标人需要提供的其他文件

二、技术部分

1、投标函（格式附后）

2、技术方案（自拟）

3、技术参数及功能配置响应表（格式附后）

4、售后服务方案（自拟）

5、投标人需要说明的其他文件

三、商务部分

1、投标报价汇总表（格式附后）

2、投标报价明细表（格式附后）

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

资格审查部分

1、法定代表人授权书

致：                           （采购人）

本授权书声明：　            （投标人名称）的         （法人代表姓名、职务）授权　　（被授权人的姓名、职务）为我方参加                                项目的指定代理人，以我方名义全权处理与该项投标、签订合同等有关的一切事物。

特此声明

法定代表人（签字并盖章）：--------------------------------

职    务：------------------------------------------------

单位名称：------------------------------------------------

代理人（被授权人）签字或盖章：------------------------------

职    务：------------------------------------------------

单位名称：------------------------------------------------

日   期：

投标单位名称：                        （公章）

日      期：

技术部分

1、投  标  函

致：               （采购人）

根据贵方“                          （项目编号：   号）”投标文件公告，正式授权下述签字人        （姓名）代表投标人              （投标单位全称），提交投标文件正本  份，副本  份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定及最终投标承诺完成所有服务内容。

（2）我们根据投标函的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于业主方要求的

日历天内完成合同内容，承诺质保期    年。

（3）我们已详细审核全部投标函，包括修改文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从投标人须知规定的投标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）如果在投标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）同意按贵方要求在投标现场规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我们的投标文件可被贵方拒绝。

（7）我们同意遵循招标文件关于投标保证金的规定，如有违反同意被贵方没收。

（8）我方（投标人）对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

（9）如果我方中标，我方将按照规定提交中标价款的 %作为保证金。

（10）一旦我方中标，我方保证工程质量达到　合格　标准。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字并盖章）：

年    月    日

2、技术方案（自拟）

3、技术参数及功能配置响应表（偏离表）

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数 | 投标人技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

投标人盖章：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

注：

（1）投标人应根据投标货物的性能指标，对照招标文件第四章“采购清单”中货物功能、规格、技术参数要求，逐条注明响应内容和“偏离情况”（“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）。

（2）此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

（3）请在“投标人技术参数” 中列出所投设备/项目的详细技术参数和功能描述情况，要求将技术参数和功能分别描述，否则将视为不响应或负偏离。

（4）偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。

4、无被限制投标承诺函

致：                 （采购人）

（投标单位名称）      承诺，至投标截止之日，我公司不在安徽省内市级及以上招投标主管部门限制投标处罚期内。

特此承诺。

投标单位公章：

企业法定代表人（签字并盖章）：

日期：

5、售后服务方案(格式自拟)

应至少包括：

（1）售后服务机构、人员的设置情况；

（2）售后服务具体措施，包括：故障的响应时间、故障修复时限、特殊故障情形下的应急措施、定期免费上门服务措施等内容；

（3）保修期后的材料、服务收费。

三、商务部分

1、投标报价汇总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 人民币小写： 元 大写： |
| 优惠说明 |  |

投标人盖章：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：

2、投标报价明细表

金额单位：元

| 序号 | 项目/品牌型号 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

法定代表人或授权委托人（签字、盖章）：

日 期：